## SH2024-0302-018
西门子200SMART-MODBUS TCP服务器地址映射
端口号：502 | 罗茨螺杆机组 | IP：192.168.2.1 |  |  |  | 备注：
通信地址 | PLC地址 | 注释 | 数据类型 | 单位 | 属性
40001 | v2001.0 | 通讯心跳 | bool |  | 只读
40001.01 | v2001.1 | 本地DCS | bool |  | 只读 | 控制柜表面按钮信号反馈
40001.02 | v2001.2 | 手动自动 | bool |  | 只读
40001.03 | v2001.3 | 急停按钮 | bool |  | 只读
40001.04 | v2001.4 | 复位按钮 | bool |  | 只读
40001.05 | v2001.5 | 启动按钮 | bool |  | 只读
40001.06 | v2001.6 | 停机按钮 | bool |  | 只读
40001.07 | v2001.7 | 罗茨泵冷却风机过载报警 | bool |  | 只读 | 机组报警信号（0无报警，1报警）
40001.08 | v2000.0 | 螺杆泵过载报警 | bool |  | 只读
40001.09 | v2000.1 | 冷却水断流报警 | bool |  | 只读
40001.1 | v2000.2 | 清洗液液位过低报警 | bool |  | 只读
40001.11 | v2000.3 | 变频器故障报警 | bool |  | 只读
40001.12 | v2000.4 | 故障蜂鸣器 | bool |  | 只读
40001.13 | v2000.5 | 运行指示灯 | bool |  | 只读
40001.14 | v2000.6 | 停机指示灯 | bool |  | 只读
40001.15 | v2000.7 | 罗茨泵反馈 | bool |  | 只读
40002 | v2003.0 | 螺杆泵反馈 | bool |  | 只读
40002.01 | v2003.1 | 清洗阀门反馈 | bool |  | 只读
40002.02 | v2003.2 | 吹扫阀反馈 | bool |  | 只读
40002.03 | v2003.3 | 入口阀24V反馈 | bool |  | 只读
40002.04 | v2003.4 | 入口阀220V反馈 | bool |  | 只读
40002.05 | v2003.5 | 保留 | bool |  | 只读
40002.06 | v2003.6 | 保留 | bool |  | 只读
40002.07 | v2003.7 | 保留 | bool |  | 只读
40002.08 | V2002.0 | 保留 | bool |  | 只读
40002.09 | v2002.1 | 保留 | bool |  | 只读
40002.1 | V2002.2 | 保留 | bool |  | 只读
40002.11 | V2002.3 | 保留 | bool |  | 只读
40002.12 | V2002.4 | 保留 | bool |  | 只读
40002.13 | V2002.5 | 保留 | bool |  | 只读
40002.14 | V2002.6 | 保留 | bool |  | 只读
40002.15 | V2002.7 | 保留 | bool |  | 只读
40003 | v2005.0 | 保留 | bool |  | 只读
40003.01 | v2005.1 | 保留 | bool |  | 只读
40003.02 | v2005.2 | 保留 | bool |  | 只读
40003.03 | v2005.3 | 保留 | bool |  | 只读
40003.04 | v2005.4 | 保留 | bool |  | 只读
40003.05 | v2005.5 | 保留 | bool |  | 只读
40003.06 | v2005.6 | 保留 | bool |  | 只读
40003.07 | v2005.7 | 保留 | bool |  | 只读
40003.08 | v2004.0 | 保留 | bool |  | 只读
40003.09 | v2004.1 | 保留 | bool |  | 只读
40003.1 | v2004.2 | 保留 | bool |  | 只读
40003.11 | v2004.3 | 保留 | bool |  | 只读
40003.12 | v2004.4 | 保留 | bool |  | 只读
40003.13 | v2004.5 | 保留 | bool |  | 只读
40003.14 | v2004.6 | DCS启动 | bool |  | 只写(上升沿）
40003.15 | v2004.7 | DCS停止 | bool |  | 只写(上升沿）
40006 | VW20010 | 机组真空度 | word | Kpa | 只读
40007 | VW20012 | 循环水温度 | word | ℃ | 只读
40008 | VW20014 | 保留 | word |  | 只读
40009 | VW20016 | 保留 | word |  | 只读
40010 | VW20018 | 保留 | word |  | 只读
40011 | VW20020 | 保留 | word |  | 只读
40012 | VW20022 | 保留 | word |  | 只读
40013 | VW20024 | 保留 | word |  | 只读
40014 | VW20026 | 保留 | word |  | 只读
40015 | VW20028 | 保留 | word |  | 只读
40016 | VW20030 | 保留 | word |  | 只读
40017 | VW20032 | 保留 | word |  | 只读
40018 | VW20034 | 保留 | word |  | 只读
40019 | VW20036 | 保留 | word |  | 只读
40020 | VW20038 | 保留 | word |  | 只读
40021 | VW20040 | 保留 | word |  | 只读
40022 | VW20042 | 保留 | word |  | 只读
40023 | VW20044 | 保留 | word |  | 只读
40024 | VW20046 | 保留 | word |  | 只读
40025 | VW20048 | 保留 | word |  | 只读
40026 | VW20050 | 保留 | word |  | 只读
40027 | VW20052 | 保留 | word |  | 只读
40028 | VW20054 | 保留 | word |  | 只读
40029 | VW20056 | 保留 | word |  | 只读
40030 | VW20058 | 保留 | word |  | 只读
40031 | VW20060 | 保留 | word |  | 只读
40032 | VW20062 | 保留 | word |  | 只读
40033 | VW20064 | 保留 | word |  | 只读
40034 | VW20066 | 保留 | word |  | 只读
40035 | VW20068 | 保留 | word |  | 只读
40036 | VW20070 | 保留 | word |  | 只读
40037 | VW20072 | 保留 | word |  | 只读
40038 | VW20074 | 保留 | word |  | 只读
40039 | VW20076 | 保留 | word |  | 只读
40040 | VW20078 | 保留 | word |  | 只读
40041 | VW20080 | 保留 | word |  | 只读
40042 | VW20082 | 保留 | word |  | 只读
40043 | VW20084 | 保留 | word |  | 只读
40044 | VW20086 | 保留 | word |  | 只读
40045 | VW20088 | 保留 | word |  | 只读
40046 | VW20090 | 保留 | word |  | 只读